跨平台客户端部署说明与基本数据流

- 软件包的组成部分

  - Client

Client 为单体软件，Linux版本依赖libvlc-bin,libvlc-dev,vlc，Windows、Linux-X86_64、Linux-ARM64分别提供软件包。

  - Server

Server 有三个部分要部署，分别为软件本体、H5 页面部署包、组态包，除软件本体外，均为可选内容，并且可以热更新，无须重启服务。

- 部署方式

  - Client

- Windows

Windows 平台软件包以压缩包的形式提供，仅支持 Windows 8 以上版本，可部署于任意文件夹，无外部依赖。建议部署路径 D:\MICS\Client

- Linux-X86_64

Linux 平台软件以安装包形式提供，目前提供 DEB 包，安装包命名如下

pcitech.mics.client_amd64.20250423.deb

包名结构为 软件名_支持架构.编译日期.deb

软件安装后的路径固定为 /opt/pcitech/mics/bin

- Linux-ARM64

Linux-ARM64 版本适用于 BAS 和 PSD 的 ARM 上位机平台，提供 DEB 安装包，包中同时包含 Client 和 Server 两套软件，安装包命名与 X86_64 版规则一致

pcitech.mics.client_aarch64.20250423.deb

软件安装后 Client 路径为 /opt/pcitech/mics/bin, Server 路径为 /opt/pcitech/mics/server

Client 启动时会自动在后台拉起 Server

  - Server

- 软件本体

软件本体以压缩包形式提供，兼容 Windows 和大部分 Linux 系统，需要与 MICS 服务端主备服务分别配套部署，推荐路径为 /u01/micsclient/server/bin  (Windows建议路径D:\MICS\Server\bin)，文件解压上传至服务器后，在终端进入bin目录，可以使用以下命令：

参数说明

| 参数名 | 简写 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| --location | -l,-L | 站点简称，例如OCC |
| --user | -u,-U | 服务启动时的运行用户（默认: root） |
| --restart-sec | -r,-R | 重启等待时间（秒，默认: 10） |

配置后台服务（需root用户或sudo，Windows下需要管理员运行CMD）

./MicsClient.Server install -l OCC -u root -r 10

移除后台服务（需root用户或sudo，Windows下需要管理员运行CMD）

./MicsClient.Server uninstall -l OCC

启动后台服务（需root用户或sudo，Windows下需要管理员运行CMD）

./MicsClient.Server start -l OCC

停止后台服务（需root用户或sudo，Windows下需要管理员运行CMD）

./MicsClient.Server stop -l OCC

重启后台服务（需root用户或sudo，Windows下需要管理员运行CMD）

./MicsClient.Server restart -l OCC

直接运行MicsClient.Server

./MicsClient.Server run -l OCC

带终端日志打印运行MicsClient.Server

./MicsClient.Server debug -l OCC

- H5 页面部署包

当前MicsClient.Server软件包中已包含H5，不需要单独部署。更新时，H5 页面部署包解压后放入 bin 目录下的 wwwroot/h5/ 目录中，配置菜单时菜单类型需选择3-H5管理器，路径按页面路由填入即可，例如：

index.html#/eventFilter

- 组态包（含线路图）

组态包解压后放入 bin 目录下的 wwwroot/scada/ 目录中，配置菜单时按组态路径配置即可，例如：

OCC/BAS/All_MODE.html

- 配置内容

  - Client

- appsettings.json

客户端基础配置文件

{

// 客户端配置

"MicsConfigurations": {

"LocationId": 90, // 当前站点

"MonitorLocation": [ 1, 90 ], // 监视站点

"ConsoleName": "mft-lgz-2", // ConsoleName

"IsOcc": 1, // 是否为OCC级

// 主界面布局配置

"BasedConfig": {

"TopHeight": 8, // 线路高度

"OptionBarHeight": 8, // 菜单栏高度

"ContentHeight": 79, // 主要内容区高度

"BottomHeight": 13, // 报警栏高度

// 顶栏内容

"TopPage": "MicsServer/pages/scada/HMI/index.html",

// 次顶栏内容

"OptionBarPage": "ControlBar",

// 底栏内容

"BottomPage": "AlarmBanner"

},

// 屏幕配置，可配置任意数量的屏幕

"ScreenConfigs": [

{

"ScreenId": 1, // 序号

"IsEnable": true, // 是否启用

"Top": 0, // 左上角纵坐标

"Left": 0, // 左上角横坐标

"Width": 2560, // 屏幕横向分辨率

"Height": 1440, // 屏幕纵向分辨率

// 屏幕默认显示内容

"DefaultContent": "MicsServer/pages/scada/HMI/YMZ/IAS/YMZ_IAS_CONC.html"

},

{

"ScreenId": 1, // 序号

"IsEnable": true, // 是否启用

"Top": 0, // 左上角纵坐标

"Left": 2560, // 左上角横坐标

"Width": 2560, // 屏幕横向分辨率

"Height": 1440, // 屏幕纵向分辨率

// 屏幕默认显示内容

"DefaultContent": "MicsServer/pages/scada/HMI/YMZ/IAS/INDEX.html"

}

]

},

// 代理监听端口

"ProxyPort": 15024,

// 附加代理配置，用于接入第三方系统

"ServerProxy": {

}

}

- HostConfig.csv

可用服务器列表

ServerName,LocationId,LocationName,Host,Port,HealthCheck,Interval,TimeOut,Retry

MICS-LGZ-1,90,LGZ,MICS-LGZ-1,15777,1,2,5,3

MICS-LGZ-1,90,LGZ,MICS-LGZ-3,15777,1,2,5,3

MICS-LGZ-2,90,LGZ,MICS-LGZ-2,15777,1,2,5,3

MICS-LGZ-2,90,LGZ,MICS-LGZ-4,15777,1,2,5,3

字段说明

| ServerName | 服务器名称 |
| --- | --- |
| LocationId | 站点ID |
| LocationName | 站点简称 |
| Host | 服务器IP或HOST名称 |
| Port | 服务端口，默认为58888 |
| HealthCheck | 健康检查，用于冗余 0-不启用/1-启用 |
| Interval | 健康检查间隔，单位秒 |
| TimeOut | 健康检查超时时长，单位秒 |
| Retry | 健康检查重试次数，最小为1 |

  - Server

MicsClient.Server多站点配置与启动方式说明

- 基础数据流

- 子系统数据客户端直接通过 HTTP/WS 跨站点通信

- 报警、事件等由 MicsClient.Server 之间通信跨站点推送